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ПЕТРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ВИШГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

«20» лютого 2024 року                                                                                     № 122

	      РІШЕННЯ
   
Про звіт директора
КП Петрівської сільської ради 
«Петрівський комбінат комунальних
підприємств» про проведену роботу за 2023 рік

Заслухавши та обговоривши звіт директора комунального підприємства Петрівської сільської ради «Петрівський комбінат комунальних підприємств» Бурми І.М. про проведену роботу за 2023 рік, керуючись ст.ст. 17, 29 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет сільської ради
ВИРІШИВ:

1. Звіт директора комунального підприємства Петрівської сільської ради «Петрівський комбінат комунальних підприємств» Бурми І.М. про проведену роботу за 2023 рік прийняти до відома. 
 
2. Роботу комунального підприємства Петрівської сільської ради «Петрівський комбінат комунальних підприємств» визнати задовільною.
 


Сільський голова                                                                     Радіон СТАРЕНЬКИЙ 












ЗВІТ ПРО ПРОВЕДЕНУ РОБОТУ
КП “ПЕТРІВСЬКОГО ККП” ЗА 2023 рік
Протягом 2023 року Петрівським комбінатом комунальних підприємств подано – 403, 667 тис. м3 води, відведено каналізаційних стоків – 122.171 тис.м3, прийнято та очищено рідких побутових відходів об’ємом – 24.960  тис.м3. 
За 2023 рік на водопровідних мережах ліквідовано 90 поривів. В с. Нові Петрівці – 28 аварій, в с. Старі Петрівці – 57 аварій, в с. Лютіж – 5 аварій. Найбільша кількість поривів, як і минулого року, сталася на вкрай застарілих водопровідних мережах с. Старі Петрівці.
За 2023 рік на території Петрівської громади проведено 20 поточних ремонтів на водопровідних магістралях, а саме: с. Лютіж – по вул. Цвілія  275 метрів ДУ 110, підключено 3-ох абонентів, вул. Топорікова 242 метрів ДУ 110, підключено 8-ох абонентів, с. Старі Петрівці – по вул. Межигірській 164 метрів ДУ 110, підключено 11-ох абонентів, с. Нові Петрівці – по вул. Родинна 195 метрів ДУ 90, підключено 5-ох абонентів, по вул. Затишна 146 метрів ДУ 90, підключено 3-ох абонентів, по вул. Князя Святослава 220 метрів ДУ 110, підключено 16-ох абонентів, по вул. Межигірській 175 метрів ДУ 110, підключено 10-ох абонентів,  по вул. Свято Покровська 111 метрів ДУ 110, підключено 3-ох абонентів.
[bookmark: _GoBack]Також було виконано поточні ремонти очисних споруд по пров. 1-го Травня в с. Нові Петрівці, а саме: заміна труб, очистка ЕКО-250, заміна засувок – 6 шт., чищення ілових площадок з вивезенням мулу 1300м.куб, заміна дренажного насосу, влаштування колодязя.
Було виконано поточний ремонт КНС по вул. Бучанська, а саме: заміна кошика, лебідки, трубопроводів та перил.
Виконано поточний ремонт водопровідної вежі по вул. Промисловій в с. Старі Петрівці, а саме: заміна вхідних дверей, заміна котла опалювання.
Було проведено поточний ремонт електричних мереж водозабору по вул. Комарова та внутрішніх електричних мереж по вул. Ново Київська 123.
Виконано роботи по заміні свердловинного насосу на водозаборі підземних вод для бювету в с.Старі Петрівці.
Збудовано артезіанську свердловину  по вул. 1-го Травня (ділянка №1) в с. Нові Петрівці глибиною 180 метрів потужністю 15 м.куб/год.
Розроблена проектна документація на капітальний ремонт водопроводу по вул. Цвілія в с. Лютіж.
Здійснена закупівля двох пультів керування глибинними насосами для свердловин с. Старі Петрівці, трьох генераторів (40кВт), екскаватора-навантажувача Caterpillar 432, чотирьох фекальних насосів для КНС.


Директор                                                                                              Іван БУРМА
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